## indication_nom_echts
Memento pour comprendre comment sont nommés les échantillons
006_STD,D# | InRe-A | Standard In/Re pour correction déviation appareil
037_STD,D# | ET-DIL100-04-A | Standard étalon avec facteur de dilution associé
001SMPL,D# | HNO3 [0,37N] | Blanc pour correction bruit de fond
026SMPL,D# | Autre nom | Echantillon
Standard étalon | Facteur de dilution
ET-DIL0-04-A | 0.98002 | La concentration de cette solution correspond aux valeurs de l'onglet solution-sdt_etalon
ET-DIL3-04-A | 0.32724 | La concentration est divisée environ par 3 par rapport aux valeurs de l'onglet solution-sdt_etalon
ET-DIL10-04-A | 0.098611 | Divisé par 10 environ
ET-DIL30-04-A | 0.032728 | Divisé par 30 environ
ET-DIL100-04-A | 0.010123 | Divisé par 100 environ

## proprietes_elements
Elément | Masse molaire (g/mol) | Elements analyses | Element | numéro atomique Z | −259,1 °C | −252,9 °C | 1766 | Cavendish
Li | 6.941 | Na / 23 [#3] | Na | 23 | −272,2 °C | −268,9 °C | 1895 | Ramsay et Cleve
Be | 9.012 | Mg / 24 [#3] | Mg | 24 | 180,5 °C | 1 317 °C | 1817 | Arfvedson
B | 10.811 | Mg / 25 [#3] | Mg | 25 | 1 278 °C | 2 970 °C | 1797 | Vauquelin
Na | 22.989 | Ca / 43 [#3] | Ca | 43 | 2 300 °C | 2 550 °C | 1808 | Davy et Gay-Lussac
Mg | 24.305 | Ca / 44 [#3] | Ca | 44 | 3 550 °C | 4 827 °C | 1772 | Lavoisier
Al | 26.981 | (Se) / 83 [#3] | Se | 83 | −209,9 °C | −195,8 °C | 1772 | Rutherford
Si | 28.085 | Sr / 86 [#3] | Sr | 86 | −218,4 °C | −182,9 °C | 1774 | Priestley et Scheele
P | 30.973 | Sr / 88 [#3] | Sr | 88 | −219,6 °C | −188,1 °C | 1886 | Moissan
K | 39.098 | In / 115 [#2] | In | 115 | −248,7 °C | −246,1 °C | 1898 | Ramsay et Travers
Ca | 40.078 | In / 115 [#3] | In | 115 | 97,8 °C | 892 °C | 1807 | Davy
Sc | 44.955 | (Sn) / 118 [#2] | Sn | 118 | 648,8 °C | 1 107 °C | 1755 | Black
Ti | 47.88 | (Sn) / 118 [#3] | Sn | 118 | 660,5 °C | 2 467 °C | 1825 | Ørsted
V | 50.941 | Ba / 137 [#3] | Ba | 137 | 1 410 °C | 2 355 °C | 1824 | Berzelius
Cr | 51.996 | Ba / 138 [#3] | Ba | 138 | 44 °C (P4) | 280 °C (P4) | 1669 | Brand
Mn | 54.938 | (La) / 139 [#3] | La | 139 | 113 °C | 444,7 °C | 1770 | Lavoisier
Fe | 55.847 | (Ce) / 140 [#3] | Ce | 140 | −101 °C | −34,6 °C | 1774 | Scheele
Co | 58.933 | Re / 185 [#2] | Re | 185 | −189,4 °C | −185,9 °C | 1894 | Ramsay et Rayleigh
Ni | 58.69 | Re / 185 [#3] | Re | 185 | 63,7 °C | 774 °C | 1807 | Davy
Cu | 63.546 | Re / 187 [#2] | Re | 187 | 839 °C | 1 487 °C | 1808 | Davy
Zn | 65.39 | Re / 187 [#3] | Re | 187 | 1 539 °C | 2 832 °C | 1879 | Nilson
Ga | 69.723 | (Re) / 189 [#2] | Re | 189 | 1 660 °C | 3 260 °C | 1791 | Gregor et Klaproth
Ge | 72.61 | (Re) / 189 [#3] | Re | 189 | 1 890 °C | 3 380 °C | 1801 | del Río
As | 74.921 |  |  |  | 1 857 °C | 2 482 °C | 1797 | Vauquelin
Se | 78.96 |  |  |  | 1 244 °C | 2 097 °C | 1774 | Gahn
Rb | 85.467 | Mettre dans une liste utilisateur les éléments (isotopes) qui sont à analyser |  |  | 1 535 °C | 2 750 °C | inconnue | inconnu
Sr | 87.62 | Na / 23 [#3] | Na | 23Na | 1 495 °C | 2 870 °C | 1735 | Brand
Y | 88.905 | Mg / 24 [#3] | Mg | 24Mg | 1 453 °C | 2 732 °C | 1751 | Cronstedt
Zr | 91.224 | Ca / 43 [#3] | Ca | 43Ca | 1 083,5 °C | 2 595 °C | inconnue | inconnu
Nb | 92.906 | Ca / 44 [#3] | Ca | 44Ca | 419,6 °C | 907 °C | inconnue | inconnu
Mo | 95.94 | Sr / 88 [#3] | Sr | 88Sr | 29,8 °C | 2 403 °C | 1875 | Lecoq de Boisbaudran
Rh | 102.905 | In / 115 [#2] | In | 115In | 937,4 °C | 2 830 °C | 1886 | Winkler
Cd | 112.411 | Ba / 138 [#3] | Ba | 138Ba | 613 °C | sublimation | v. 1250 | Albert le Grand
Sn | 118.71 | Re / 185 [#2] | Re | 185Re | 217 °C | 685 °C | 1817 | Berzelius
Sb | 121.75 |  |  |  | −7,3 °C | 58,8 °C | 1826 | Balard
Te | 127.6 |  |  |  | −156,6 °C | −152,3 °C | 1898 | Ramsay et Travers
Cs | 132.905 |  |  |  | 39 °C | 688 °C | 1861 | Bunsen et Kirchhoff
Ba | 137.327 |  |  |  | 769 °C | 1 384 °C | 1790 | Crawford
La | 138.905 |  |  |  | 1 523 °C | 3 337 °C | 1794 | Gadolin
Ce | 140.115 |  |  |  | 1 852 °C | 4 377 °C | 1789 | Klaproth
Pr | 140.907 |  |  |  | 2 468 °C | 4 927 °C | 1801 | Hatchet
Nd | 144.24 |  |  |  | 2 617 °C | 5 560 °C | 1778 | Scheele
Sm | 146.915 |  |  |  | 2 172 °C | 5 030 °C | 1937 | Perrier et Segrè
Eu | 150.36 |  |  |  | 2 310 °C | 3 900 °C | 1844 | Claus
Gd | 151.965 |  |  |  | 1 966 °C | 3 727 °C | 1803 | Wollaston
Tb | 157.25 |  |  |  | 1 552 °C | 3 140 °C | 1803 | Wollaston
Dy | 158.925 |  |  |  | 961,9 °C | 2 212 °C | inconnue | inconnu
Ho | 162.5 |  |  |  | 321 °C | 765 °C | 1817 | Stromeyer et Hermann
Er | 164.93 |  |  |  | 156,2 °C | 2 080 °C | 1863 | Reich et Richter
Tm | 167.26 |  |  |  | 232 °C | 2 270 °C | inconnue | inconnu
Yb | 168.934 |  |  |  | 630,7 °C | 1 750 °C | inconnue | inconnu
Lu | 173.04 |  |  |  | 449,6 °C | 990 °C | 1782 | von Reichenstein
Hf | 174.967 |  |  |  | 113,5 °C | 184,4 °C | 1811 | Courtois
Ta | 178.49 |  |  |  | −111,9 °C | −107 °C | 1898 | Ramsay et Travers
W | 180.947 |  |  |  | 28,4 °C | 690 °C | 1860 | Kirchhoff et Bunsen
Tl | 183.85 |  |  |  | 725 °C | 1 640 °C | 1808 | Davy
Pb | 207.2 |  |  |  | 920 °C | 3 454 °C | 1839 | Mosander
Bi | 208.98 |  |  |  | 798 °C | 3 257 °C | 1803 | Hisinger et Berzelius
Th | 232.038 |  |  |  | 931 °C | 3 212 °C | 1895 | von Welsbach
U | 238.028 |  |  |  | 1 010 °C | 3 127 °C | 1895 | von Welsbach
[5 empty] | 1 080 °C | 2 730 °C | 1945 | Marinsky et Glendenin
[5 empty] | 1 072 °C | 1 778 °C | 1879 | Lecoq de Boisbaudran
[5 empty] | 822 °C | 1 597 °C | 1901 | Demarçay
[5 empty] | 1 311 °C | 3 233 °C | 1880 | de Marignac
[5 empty] | 1 360 °C | 3 041 °C | 1843 | Mosander
[5 empty] | 1 409 °C | 2 335 °C | 1886 | Lecoq de Boisbaudran
[5 empty] | 1 470 °C | 2 720 °C | 1879 | Cleve
[5 empty] | 1 522 °C | 2 510 °C | 1842 | Mosander
[5 empty] | 1 545 °C | 1 727 °C | 1879 | Cleve
[5 empty] | 824 °C | 1 193 °C | 1878 | de Marignac
[5 empty] | 1 656 °C | 3 315 °C | 1907 | Urbain et von Welsbach
[5 empty] | 2 150 °C | 5 400 °C | 1923 | Coster et de Hevesy
[5 empty] | 2 996 °C | 5 425 °C | 1802 | Ekeberg
[5 empty] | 3 407 °C | 5 927 °C | 1783 | de Elhúyar (Fausto et Juan José)
[5 empty] | 3 180 °C | 5 627 °C | 1925 | Noddack, Tacke et Berg
[5 empty] | 3 045 °C | 5 027 °C | 1803 | Tennant
[5 empty] | 2 410 °C | 4 130 °C | 1803 | Tennant et Andere
[5 empty] | 1 772 °C | 3 827 °C | 1557 | Scaliger
[5 empty] | 1 064,4 °C | 2 940 °C | inconnue | inconnu
[5 empty] | −38,9 °C | 356,6 °C | inconnue | inconnu
[5 empty] | 303,6 °C | 1 457 °C | 1861 | Crookes
[5 empty] | 327,5 °C | 1 740 °C | inconnue | inconnu
[5 empty] | 271,4 °C | 1 560 °C | 1540 | Agricola
[5 empty] | 254 °C | 962 °C | 1898 | Curie (Marie et Pierre)
[5 empty] | 302 °C | 337 °C | 1940 | Corson, MacKenzie et Segrè
[5 empty] | −71 °C | −61,8 °C | 1900 | Dorn
[5 empty] | 26,85 °C | 677 °C | 1939 | Perey
[5 empty] | 700 °C | 1 140 °C | 1898 | Curie (Marie et Pierre)
[5 empty] | 1 047 °C | 3 197 °C | 1899 | Debierne
[5 empty] | 1 750 °C | 4 787 °C | 1829 | Berzelius
[5 empty] | 1 554 °C | 4 030 °C | 1917 | Soddy, Cranston, Meitner et Hahn
[5 empty] | 1 132,4 °C | 3 818 °C | 1789 | Klaproth
[5 empty] | 640 °C | 3 902 °C | 1940 | McMillan et Abelson
[5 empty] | 641 °C | 3 327 °C | 1940 | Seaborg
[5 empty] | 994 °C | 2 607 °C | 1944 | Seaborg
[5 empty] | 1 340 °C | 3 109,85 °C | 1944 | Seaborg
[5 empty] | 986 °C |  | 1949 | Seaborg
[5 empty] | 900 °C | 1 469,85 °C | 1950 | Seaborg
[5 empty] | 860 °C |  | 1952 | Seaborg
[5 empty] | 1 527 °C |  | 1952 | Seaborg
[6 empty] | 827 °C | 1955 | Seaborg
[5 empty] | 827 °C |  | 1958/66 | Flerow ou Seaborg
[5 empty] | 1 627 °C |  | 1961/71 | Flerow ou Ghiorso
[5 empty] | 2 100 °C | 5 500 °C | 1964/69 | Flerow ou Ghiorso
[7 empty] | 1967/70 | Flerow ou Ghiorso
[7 empty] | 1974 | Oganessian ou Ghiorso
[7 empty] | 1976/81 | Oganessian ou Munzenberg
[7 empty] | 1984 | Munzenberg, Centre de recherche sur les ions lourds
[7 empty] | 1982 | Munzenberg, Centre de recherche sur les ions lourds
[7 empty] | 1994 | Hofmann, Centre de recherche sur les ions lourds
[7 empty] | 1994 | Hofmann, Centre de recherche sur les ions lourds
[7 empty] | 1996 | Hofmann, Centre de recherche sur les ions lourds
[5 empty] | 430 °C | 1 130 °C | 2004 | Morita, RIKEN
[7 empty] | 2004 | Oganessian, Institut unifié de recherches nucléaires
[7 empty] | 2010 | Oganessian, Laboratoire national de Lawrence Livermore
et Institut unifié de recherches nucléaires
[7 empty] | 2004 | Oganessian, Institut unifié de recherches nucléaires
[7 empty] | 2010 | Oganessian, Flerov Laboratory of Nuclear Reactions (FLNR)
de l'Institut unifié de recherches nucléaires
[5 empty] | 47 à 107 °C |  | 2006 | Oganessian, Laboratoire national de Lawrence Livermore
et Institut unifié de recherches nucléaires

## solution-sdt_etalon
Solution ETALON MULTI-ELEMENTAIRE 04
Elément | concentration certifiée (ppb) | Incertitude (±) | Concentration théorique (ppb) | Concentration étalon (ppb)
Li | 465051.2582 | 3914.2591 | 200 | 206.6718
Be | 46570.3635 | 307.5489 | 20 | 20.6962
B | 4826254.8263 | 28957.529 | 2000 | 2032.7151
Na | 879646.0177 | 8849.5575 | 90000 | 90048.2546
Mg | 882300.885 | 4424.7788 | 90000 | 90320.03
Al | 4852749.301 | 37278.658 | 2000 | 2156.5937
Si | 884955.7522 | 8849.5575 | 90000 | 90591.8054
P | 4806949.8069 | 28957.529 | 2000 | 2024.5843
K | 88584.0708 | 619.469 | 9000 | 9068.2397
Ca | 883185.8407 | 7079.646 | 90000 | 90410.6218
Sc | 467847.1575 | 2795.8993 | 200 | 207.9143
Ti | 46598.3225 | 372.7866 | 20 | 20.7086
V | 465051.2582 | 4287.0457 | 200 | 206.6718
Cr | 468779.124 | 2795.8993 | 200 | 208.3285
Mn | 465983.2246 | 3727.8658 | 200 | 207.086
Fe | 464119.2917 | 2889.096 | 200 | 206.2577
Co | 4669.1519 | 37.2787 | 2 | 2.075
Ni | 468779.124 | 2795.8993 | 200 | 208.3285
Cu | 6001.86 | 37.2787 | 2 | 2.667
Zn | 46570.3635 | 372.7866 | 20 | 20.6962
Ga | 4659.8322 | 37.2787 | 2 | 2.0709
Ge | 4650.5126 | 37.2787 | 2 | 2.0667
As | 4613.2339 | 37.2787 | 2 | 2.0502
Se | 46318.7325 | 372.7866 | 20 | 20.5843
Rb | 46598.3225 | 465.9832 | 20 | 20.7086
Sr | 4661696.1789 | 21435.2283 | 2000 | 2071.6884
Y | 4659.8322 | 37.2787 | 2 | 2.0709
Zr | 46104.3802 | 354.1473 | 20 | 20.4891
Nb | 4913.1274 | 48.2625 | 2 | 2.0693
Mo | 46598.3225 | 372.7866 | 20 | 20.7086
Rh | 4826.2548 | 28.9575 | 2 | 2.0327
Cd | 4669.1519 | 37.2787 | 2 | 2.075
Sn | 47519.305 | 501.9305 | 20 | 20.0141
Sb | 4678.4716 | 37.2787 | 2 | 2.0791
Te | 48050.1931 | 472.973 | 20 | 20.2377
Cs | 4659.8322 | 46.5983 | 2 | 2.0709
Ba | 464398.8816 | 3261.8826 | 200 | 206.3819
La | 4575.9553 | 37.2787 | 2 | 2.0336
Ce | 4650.5126 | 37.2787 | 2 | 2.0667
Pr | 4669.1519 | 37.2787 | 2 | 2.075
Nd | 4659.8322 | 46.5983 | 2 | 2.0709
Sm | 4687.7912 | 46.5983 | 2 | 2.0833
Eu | 4669.1519 | 37.2787 | 2 | 2.075
Gd | 4669.1519 | 37.2787 | 2 | 2.075
Tb | 4687.7912 | 37.2787 | 2 | 2.0833
Dy | 4659.8322 | 37.2787 | 2 | 2.0709
Ho | 4622.5536 | 37.2787 | 2 | 2.0543
Er | 4659.8322 | 37.2787 | 2 | 2.0709
Tm | 4659.8322 | 27.959 | 2 | 2.0709
Yb | 4631.8733 | 37.2787 | 2 | 2.0584
Lu | 4594.5946 | 37.2787 | 2 | 2.0419
Hf | 4758.6873 | 28.9575 | 2 | 2.0043
Ta | 4826.2548 | 57.9151 | 2 | 2.0327
W | 4845.5598 | 48.2625 | 2 | 2.0408
Tl | 4622.5536 | 37.2787 | 2 | 2.0543
Pb | 4678.4716 | 37.2787 | 2 | 2.0791
Bi | 4715.7502 | 37.2787 | 2 | 2.0957
Th | 4631.8733 | 37.2787 | 2 | 2.0584
U | 4659.8322 | 37.2787 | 2 | 2.0709

## solution-sdt_InRe
Solution In/Re n°72
Elément | Concentration (ppm)
In | 0.4017
Re | 0.4017
Standard étalon | In (ppm) | Re (ppm)
ET-DIL0-04-A | 7.9644 | 7.9644
ET-DIL3-04-A | 5.2861 | 5.2861
ET-DIL10-04-A | 3.4292 | 3.4292
ET-DIL30-04-A | 3.0503 | 3.0503
ET-DIL100-04-A | 1.399 | 1.399